广元市昭化区2019年9—11月城区集中式饮用水水源水质状况

一、监测情况

按照《2019年广元市昭化区环境监测方案》要求，2019年9—11月昭化区环境监测站对昭化城区集中式饮用水水源地水质进行了采样监测。

监测点位

地表水水源地：鱼洞河

监测项目

地表水水源地：按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除化学需氧量外的基本项目23项、表2的补充项目5项及表3的优选特定项目33项（三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、钼、钴、铍、镍、钡、硼、锑、钒、铊）共计61项开展监测。

二、评价标准及方法

评价标准

地表水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅲ类标准和表2、表3对应的标准限值。

评价方法

地表水水源地：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3共61项中除水温、总氮、粪大肠菌群外的所有指标参与评价，总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮不进行评价)。

- 评价结果

2019年9—11月昭化城区集中式饮用水水源地监测结果

| 时间 | 所在地 | 水源地断面名称 | 水源地类型 | 监测时段内总取水量(万吨) | 水质达标率（%） | 主要污染指标 | 单独评价指标超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月 | 昭化区 | 鱼洞河 | 河流 | 24 | 100 | 无 | 无 |
| 2019年10月 | 昭化区 | 鱼洞河 | 河流 | 24 | 100 | 无 | 无 |
| 2019年11月 | 昭化区 | 鱼洞河 | 河流 | 22 | 100 | 无 | 无 |