广元市昭化区2021年1季度城区集中式饮用水源水质状况

一、监测情况

按照《2020年广元市昭化区环境监测方案》要求，2021年1月，昭化区环境监测站对昭化城区集中式饮用水水源地水质进行了1季度采样监测。

1.监测点位：渔洞河

2.监测项目: 按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除化学需氧量外的基本项目23项、表2的补充项目5项及表3的优选特定项目33项（三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯、钼、钴、铍、镍、钡、硼、锑、钒、铊）共计61项开展监测。

二、评价标准及方法

1.评价标准：地表水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅲ类标准和表2、表3对应的标准限值。

2.评价方法：按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)除水温、粪大肠菌群外的所有指标参与评价，粪大肠菌群作为参考指标单独评价。

三、评价结果

2021年1季度昭化城区集中式饮用水水源地监测结果

| 时 间 | 所在地 | 水源地 断面名称 | 水源地 类型 | 水质达标率（%） | 超标项目 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1季度 | 昭化区 | 渔洞河 | 河流 | 100 | 无 |