广元市昭化区消防救援大队涉企行政检查事项清单

| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 实施依据 |  | 检查内容及检查要求 | 检查方式（检查类型） | 检查 主体 | 承办机构 | 联合部门 | 时间 安排 （检查频次） | 实施层级 |  |  | 第一责任 层级（建议） |  |  | 能否预约 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法律效力位阶 | 依据内容 （具体到条款项目的内容） |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 乡 | 市 | 县 | 乡 |  |  |
| 1 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 1.机关、团体、企业、事业等单位 2.有固定生产经营场所的个体工商户 | 行政 法规 | 《中华人民共和国消防法》第四条 《消防监督检查规定》第三条 《四川省消防条例》第五条 | 一、机关、团体、企业、事业等单位，及有固定生产经营场所的个体工商户履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内容： 1.建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查； 2.建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符； 3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定； 4.消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效； 5.电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测； 6.疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用； 7.是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗； 8.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内； 9.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准； 10.其他依法需要检查的内容。 对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 二、对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，除检查上述内容外，还应当检查下列内容： 1.是否确定消防安全管理人； 2.是否开展每日防火巡查并建立巡查记录； 3.是否定期组织消防安全培训和消防演练； 4.是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。 对属于人员密集场所的消防安全重点单位，还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。 | 现场检查 | 广元市昭化区消防救援大队 | 广元市昭化区消防救援大队 | 区公安分局、 区市场监管局、区住建局、 区商务和经济合作局 | 每月开展“双随机一公开”消防安全抽查 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 对使用领域的消防产品质量进行监督检查 | 机关、团体、企业、事业等单位及有固定生产经营场所的个体工商户 | 行政 法规 | 《中华人民共和国消防法》第二十五条 《消防产品监督管理规定》第二十一条、 | 1.列入强制性产品认证目录的消防产品是否具备强制性产品认证证书，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品是否具备技术鉴定证书； 2.按照强制性国家标准或者行业标准的规定，应当进行型式检验和出厂检验的消防产品，是否具备型式检验合格和出厂检验合格的证明文件； 3.消防产品的外观标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数、生产厂名、厂址与产地等是否符合有关规定； 4.消防产品的关键性能是否符合消防产品现场检查判定规则的要求； 5.法律、行政法规规定的其他内容。 | 现场检查 | 广元市昭化区消防救援大队 | 广元市昭化区消防救援大队 | 区市场监管局 | 全年一次 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 对大型群众性活动举办前的消防安全检查 | 申请举办大型群众性活动的场所 | 行政 法规 | 《消防监督检查规定》第六条 | 1.室内活动使用的建筑物（场所）是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过使用、营业前的消防安全检查； 2.临时搭建的建筑物是否符合消防安全要求； 3.是否制定灭火和应急疏散预案并组织演练； 4.是否明确消防安全责任分工并确定消防安全管理人员； 5.活动现场消防设施、器材是否配备齐全并完好有效； 6.活动现场的疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通； 7.活动现场的疏散指示标志和应急照明是否符合消防技术标准并完好有效。 | 现场检查 | 广元市昭化区消防救援大队 | 广元市昭化区消防救援大队 | 区公安分局 | 根据活动需要 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 对举报投诉的核查 | 被举报对象 | 行政 法规 | 《消防监督检查规定》第十七条 | 对投诉举报的事项进行核查 | 现场检查 | 广元市昭化区消防救援大队 | 广元市昭化区消防救援大队 | 区市场监管局、区商务和经济合作局 | 根据举报投诉情况确定检查次数 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 公众聚集场所在投入使用、营业前消防安全检查 | 公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位 | 行政 法规 | 《中华人民共和国消防法》第八条 | 1.消防安全检查申报表； 2.营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书； 3.依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件； 4.消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图； 5.员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件 | 现场检查 | 广元市昭化区消防救援大队 | 广元市昭化区消防救援大队 | 区市场监管局、区商务和经济合作局 | 根据申请对象确定检查次数 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |