广元市昭化区消防救援大队2025年涉企行政检查事项分类目录

| 序号 | 检查事项 | 检查 对象及等级 | 检查事项 等级 | 检查方式 | 计划类型 | 牵头实施部门 | 检查事项内容 | 参与部门 | 综合参与部门事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防产品抽查 | 使用消防产品的市场 | 一般 | 现场检查 | 日常 | 消防救援 部门 | 消防产品是否符合国家标准、行业标准 | 市场监管部门 | 对年度报告公示信息的检查查 |
| 2 | “双随机、一公开”消防监督抽查 | 消防安全重点单位、一般单位、九小场所 | 一般 | 现场检查 | 日常 | 消防救援部门 | (1)建筑物的使用性质是否符合规字:(2)安全疏散通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明灯设置是否符合要R了(3)建筑消防设施运行以及灭火器等消防器材配置情况;(4)消防控制室的值班操作人员持证上岗情况;(5)防火防烟分区、防火间距情况(6)消防安全组织管理制度落实情元:(7)用火用电管理情况;电气线路期设情况;(8)消防安全责任人、管理人消防安全职责落实情况及员工消防安全掌握情元:(9)其他需要检查的内容。 | 公安部门 | 对住宿人员登记情况，治安 防范情况的检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生健康部门 | 对宾馆、旅店取得卫生许可 证、卫生情况的检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市场监管部门 | 对年度报告公示信息的检查 |
| 3 | 消防技术服务机构检查 | 从事消防设施维护、消保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业 | 一般 | 现场检查 | 日常 | 消防救援 部门 | 是否具备《社会消防技术服务管理规定从事消防设施维护 》要求的从业条件，是否按照《社会消保养检测、消防安防技术服务管理规定》开展从业活动，注册消防工程师是否按照《注册消防工程师管理规定》(中华人民共和国公技术服务活动的企安部令第143号)要求开展注册、执业。 | 市场监管部门 | 对年度报告公示信息的检查 |